|  | Спецификация оборудования для счетчиков ZFD/ZMD310/400AT/CT... |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Заказ: | Количество: |
| Тип счетчика | ZFD 3-х фазный, 3-х проводный, 2 Измерительные системы (Aron-соединение) |
|  | ZMD 3-х фазный, 4-х проводный, 3 Измерительные системы (соединение звездой) |
|  | 310 Счетчик прямого подключения, Cl. 1.0 в соответствии с МЭК |
|  | 402 Счетчик трансформаторного подключения, Cl. 0.2S в соответствии с МЭК (только для сети 50 Hz) |
|  | 405 Счетчик трансформаторного подключения, Cl. 0.5S в соответствии с МЭК |
|  | 410 Счетчик трансформаторного подключения, Cl. 1.0 в соответствии с МЭК |
|  | AT Счетчик активной энергии (+ заменяемый КМ) |
|  | CT Счетчик активной и реактивной энергии (+ заменяемый КМ) |
|  | AR Счетчик активной энергии (со встроенным комм-ным интерфейсом) |
|  | CR Счетчик активной и реактивной энергии (со встр. комм-ным интерфейсом) |
|  | 21 Внешнее управление тарифами (через упр. входы) |
|  | 24 Управление тарифами внешнее и по внутренним сигналам (напр. расписание) |
|  | 41 в доп. к 21, измерение мощности |
|  | 44 в доп. к 24, измерение мощности |
|  | c1 встроенный интерфейс: RS232 (1x RJ12 plug) макс. скорость ОД - 9600 Bd |
|  | c2 встроенный интерфейс: RS485 (2x RJ12 plugs) макс. скорость ОД 9600 Bd |
|  | c3 встроенный интерфейс: CS (2x WAGO terminals) макс. скорость ОД 9600 Bd |
|  | c6 встроенный интерфейс: RS422 (2x RJ12 plugs) макс. скорость ОД 9600 Bd |
|  | В базовой комплектации счетчик имеет 3 управляющих входа и 2 выходных контакта |
|  |  |  |  |  |  | ОД- обмен данных |  |
| Тип платы | 0000 без входов/выходов и профиля нагрузки |
| расширения: | 0007 без входов/выходов, с профилем нагрузки |
| дополнение | 2400 2 входа / 4 выхода, без профиля нагрузки |
| к базовой | 2407 2 входа / 4 выхода, с профилем нагрузки |
| комплектации | 4200 4 входа / 2 выхода, без профиля нагрузки |
| счетчика | 4207 4 входа / 2 выхода, с профилем нагрузки |
|  | 0457 без входов / 4 выхода, с дополнительным источником питания 100-240 V AC/DC, с профилем нагрузки |
|  | 0467 без входов / 4 выхода, с дополнительным источником питания 12-24 V DC, с профилем нагрузки |
|  | 0600 без входов / 6 выходов, без профиля нагрузки |
|  | 0607 без входов / 6 выходов, с профилем нагрузки |
| Дополнительные функции: | Мгновенные значения Основные величины измерительных цепей, такие как фазные токи, ток нейтрали, частота сети, фазные углы и мониторинг по току. |
| Дополнение к баз. комплект. | Мониторинг мощности Контроль до 8 уровней мощности (только для T41 и T44) (доступно только в счетчике с измерением мощности) |
|  | Измерение коэффициента Измерение и мониторинг коэффициента мощности мощности (только для CT/CR) |
|  | Генерация SMS Тревоги (статус состояния счетчика) могут использоваться для отправки SMS сообщений на мобильный телефон через внешний GSM модем или через коммуникационные модули CU-Gx, CU-G2x или CU-P2x с внутренним GSM модемом. |
|  | Подсветка дисплея Подсветка облегчает считывание показаний с дисплея. |
|  | Батарея Обеспечивает работу дисплея и внутренних часов (при пропадание питания) более чем 3 недели |
| Коммуникационный модуль: КМ (модульная система/легкая замена) |
|  | A1 S01, S02, RS232, CS |
|  | A2 RS232, CS |
|  | A4 CS (20 mA Interface) |
|  | A5 RS232 |
|  | B1 S01, S02, RS232, RS485 |
|  | B2 RS485 |
|  | B4 RS232, RS485 |
|  | D2 M-Bus |
|  | M1 S01, S02, PSTN Modem, RS485 |
|  | G4 S01, S02, GSM Modem, RS485 |
|  | G5 S01, S02, GSM Modem, RS232 |
|  | E20 Ethernet |
|  | E21 CS, Ethernet, RS232 |
|  | E22 CS, Ethernet, RS485 |
|  | M20 PSTN |
|  | M21 CS, PSTN, RS232 |
|  | M22 CS, PSTN, RS485 |
|  | G20 GSM |
|  | G21 CS, GSM, RS232 |
|  | G22 CS, GSM, RS485 |
|  | P2 GSM/GPRS |
|  | P20 GSM/GPRS |
|  | P21 CS, GSM/GPRS, RS232 |
|  | P22 CS, GSM/GPRS, RS485 |
| Паспортные данные: | Вторичное напряжение: 3x58/100 V 3x230/400 V 3x / V |
|  | Широкодиапазонный счетчик 3x58/100...240/415 V |
|  | Первичное напряжение: |
|  | Счетчик прямого подключения (без трансформатора тока): Номинальный ток: 5 A 10 A 20 A 40 A |
|  | Счетчик прямого подключения (без трансформатора тока): Максимальный ток.: 40 A 60 A 80 A 100 A 120 A |
|  | Вторичный ток: 1(1,2) A 1(2) A 5(6) A 5(10) A 5//1(6) A |
|  | Первичный ток: |
|  | Частота сети: | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |
| Измеряемые величины и тарифы |
| Энергия: | Тариф | +A | -A | +R | -R | + Ri | + Rc | - Ri | - Rc | +VA | -VA |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность: | Тариф | +A | -A | +R | -R | + Ri | + Rc | - Ri | - Rc | +VA | -VA |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль нагрузки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифная сетка: |
| Таблица сезона: Зима: с до Лето: с до |
| Низкий тариф (NT): Будни: |
| Суббота: |
| Воскресенье: |
| Высокий тариф: (HT): Будни: |
| Суббота: |
| Воскресенье: |
| Пиковый тариф (PT): Будни: |
| Специальные дни: Да Нет |
| Управление переключением тарифов: внешнее (упр. входы) внутреннее (расписание) |
| Сброс расчетного периода: | Кнопка сброса + внеш. | Кнопка сброса + по внутр. сигналам | Каждый месяц |
|  |  |  | в 00.00 ч День |
| ИП: | 5’ | 10‘ | 15‘ | 30‘ | 60‘ | ассинхрон. | синхронный |
|  |  |  |  |  |  | По внутренним часам |
| Работа часов: | от частоты сети | Кварцевый генератор |  |  |
| Сохраняемые величины: | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 |  |
|  | Режим прокрутки дисплея |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисплейный список |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисный режим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Считывание |  |  |  |  |  |  |  |

| Выходные контакты: | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия (напр. +A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Импульсные величины: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легализация: Да Нет |
| Заводской протокол: Да Нет |
| Протокол испытаний: Да Нет |
| Отметки: |
| Выбранный ASN код: |
| Подготовлено: | Дата: | Подпись: |