Опросная форма

Техническая спецификация

на трансформаторы напряжения

Конечный пользователь/объект _____________________

| Необходимые технические данные для подготовки предложения. | Возможные решения |
| --- | --- |
| Тип | EOF |
| Стандарт | МЭК 60044-2, ANSI C57.13, BS, AS и другие |
| Электрические характеристики |  |
| Номинальное напряжение (кВ) |  |
| Испытательное напряжение по МЭК (кВ) |  |
| Импульсное испытательное напряжение 1.2 / 50 μсек. (кВ) |  |
| Частота |  |
| Количество обмоток |  |
| Первичное напряжение (кВ) |  |
| Вторичное напряжение каждой обмотки (В) |  |
| Нагрузка каждой обмотки (ВА) |  |
| Классточности каждой обмотки |  |
| Измеряющие | Класс |
| Защитные | Класс |
| Изолятор | Фарфор или силикон |
| Длина пути утечки (мм/кВ) |  |
| Первичный терминал | Стержень или клемма |
| Материал первичного терминала | AL или Cu |
| Температура окр. воздуха | - 45 оС ÷ + 45 оС |
| Исполнение | Внутреннее или внешнее |
| Количество |  |

Заказчик ___________________________________________

Заказ составил _____________________________________

Дата _____________			Подпись_______________